Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

…………………, dnia………….

Wojewódzki Specjalistyczny Zespół

Zakładów Zdrowotnych Chorób Płuc i Gruźlicy

w Wolicy k/Kalisza

FORMULARZ OFERTY

Składając ofertę na dostawę wirówki laboratoryjnej oraz sprzętu laboratoryjnego dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza” w ramach Projektu pn. „Opracowanie i weryfikacja skuteczności nowego narzędzia immunodiagnostycznego COVID-19” , w imieniu reprezentowanego Wykonawcy tj.

………………………………………………………………………………………………………………………

(należy podać nazwę, NIP i adres Wykonawcy np. w formie pieczęci)

oświadczam, iż:

- Oferuję za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem i warunkami zawartymi w Zapytaniu ofertowym następujące ceny:

| Część 1: dostawa wirówki laboratoryjnej |
| --- |
| Lp. | Nazwa artykułu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] kol.4 x kol.5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | wirówka laboratoryjna | szt. | 1 |  |  |
| Razem wartość netto [PLN] |  |
| Podatek VAT [%] |  |
| Wartość brutto [PLN] |  |

| Część 2: dostawa urządzeń chłodniczych z akcesoriami |
| --- |
| Lp. | Nazwa artykułu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] kol.4 x kol.5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | lodówko - zamrażarka | szt. | 1 |  |  |
| 2. | lodówka do transportu próbek | szt. | 1 |  |  |
| 3. | rejestrator temperatury | szt. | 2 |  |  |
| Razem wartość netto [PLN] |  |
| Podatek VAT [%] |  |
| Wartość brutto [PLN] |  |

| Część 3: dostawa urządzeń dozujących z akcesoriami |
| --- |
| Lp. | Nazwa artykułu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] kol.4 x kol.5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | pipeta automatyczna o poj. 50 µl | szt. | 1 |  |  |
| 2. | pipeta automatyczna o poj. 100 µl | szt. | 1 |  |  |
| 3. | pipeta automatyczna o poj. 1000 µl | szt. | 1 |  |  |
| 4. | pipeta automatyczna regulowana o poj. 100-1000 µl | szt. | 1 |  |  |
| 5. | stojak na pipety | szt. | 1 |  |  |
| Razem wartość netto [PLN] |  |
| Podatek VAT [%] |  |
| Wartość brutto [PLN] |  |

- Parametry:

| Nazwa asortymentu | Parametr wskazany w zapytaniu | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| Część 1: dostawa wirówki laboratoryjnej |
| Wirówka laboratoryjna | rotor min. 6-miejscowy wychyłkowy |  |
|  | miejsce na min. 6 probówek 15 ml |  |
|  | indywidualne ustawienie prędkości i czasu wirowania |  |
|  | automatyczna kontrola braku wyważenia |  |
|  | regulacja prędkości w zakresie minimalnym od 500 do 4000 obr/min |  |
|  | gwarancja min 24 miesiące” |  |
| Część 2: dostawa urządzeń chłodniczych z akcesoriami |
| Lodówko - zamrażarka | klasa energetyczna - min. A++(E) |  |
|  | pojemność chłodziarki min. 200l |  |
|  | pojemność zamrażarki min. 80l |  |
|  | poziom hałasu max. 39db |  |
|  | sterowanie: elektroniczne |  |
|  | sposób odszraniania (rozmrażania) chłodziarki i zamrażarki - No Frost |  |
|  | gwarancja min 24 miesiące |  |
| lodówka do transportu próbek | min. Zakres temperatur od +1°C do +15°C |  |
|  | pojemność (brutto) min. 20l |  |
|  | opcje zasilania: gniazdko sieciowe, gniazdko zapalniczki samochodowej |  |
|  | termoelektryczny system chłodzenia |  |
|  | możliwość regulacji temperatury |  |
|  | waga netto: max. 10kg |  |
|  | zastosowanie: transport medyczny |  |
|  | w zestawie: lodówka, adapter do zasilania sieciowego, kabel do podłączenia pod gniazdo zapalniczki |  |
|  | gwarancja min 24 miesiące |  |
| rejestratory temperatury (parametry jednakowe dla 2 szt) | dokładność pomiaru: max. 0,3 °C (w zakresie od -10°C do +60°C), max. 0,5°C (w zakresie pozostałych temperatur) |  |
|  | min. 4-krotny zapis temperatury w ciągu godziny |  |
|  | powiadomienia o przekroczeniu temperatury, o zaniku zasilania, o przekroczeniu zakresu temperatur |  |
|  | wzorcowanie czujnika (5-6°C) przez akredytowane laboratorium pomiarowe |  |
|  | w zestawie min.: urządzenie pomiarowe, sonda, czujnik, osłona na sondę (metalowa bądź aluminiowa tuleja), oprogramowanie i aplikacja do zarządzania urządzeniem i przechowująca dane tj. czas, zakres zanotowanych temperatur, |  |
|  | możliwość raportowania w postaci plików pdf. csv, txt, rtf. |  |
|  | gwarancja min 24 miesiące |  |
| Część 3: dostawa urządzeń dozujących z akcesoriami |
| pipeta automatyczna o poj. 50 µl | demontowany wyrzutnik, |  |
|  | w całości autoklawowalna, |  |
|  | odporna na UV |  |
|  | kompatybilna z końcówkami typu "Gilson" |  |
|  | gwarancja min. 36 miesięcy. |  |
| pipeta automatyczna o poj. 100 µl | demontowany wyrzutnik, |  |
|  | w całości autoklawowalna, |  |
|  | odporna na UV |  |
|  | kompatybilna z końcówkami typu "Gilson" |  |
|  | gwarancja min. 36 miesięcy. |  |
| pipeta automatyczna o poj. 1000 µl | demontowany wyrzutnik, |  |
|  | w całości autoklawowalna, |  |
|  | odporna na UV |  |
|  | kompatybilna z końcówkami typu "Gilson" |  |
|  | gwarancja min. 36 miesięcy. |  |
| pipeta automatyczna regulowana o poj. 100-1000 µl | demontowany wyrzutnik, |  |
|  | możliwość rekalibracji, |  |
|  | blokada nastawy pojemności, |  |
|  | licznik4-cyfrowy, |  |
|  | w całości autoklawowalna, |  |
|  | odporna na UV |  |
|  | kompatybilna z końcówkami typu "Gilson" |  |
|  | gwarancja min. 36 miesięcy |  |
| stojak na pipety | statyw liniowy 4-stanowiskowy z plexi |  |

- Oświadczam, że:

- wyżej wymieniony towar, na dostawę którego składam ofertę, dostarczę do siedziby Zamawiającego w terminie:

- w przypadku Części 1: do 30 dni kalendarzowych od dnia zamówienia do siedziby WSZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza (miejsce dostawy wskazane przez Zamawiającego)

- w przypadku Części 2 i Części 3: do 14 dni kalendarzowych od dnia zamówienia do siedziby WSZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza (miejsce dostawy wskazane przez Zamawiającego)

- oferowana przeze mnie cena uwzględnia wszystkie zobowiązania oraz wszystkie koszty, w tym koszty dostawy, związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym,

- posiadam uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia oraz dysponuję doświadczeniem, potencjałem technicznym i osobowym umożliwiającym realizację zamówienia,

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia,

- zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i akceptuję jego treść, w tym warunki płatności, oraz zdobyłem wszelkie niezbędne informacje do opracowania oferty,

- wszystkie dane zawarte w mojej ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania oferty.

- Dane teleadresowe do prowadzenia korespondencji:

Nazwa firmy: ……………………………………………………………………………….

Adres: ……………………………………………………………………………………….

tel. ……………………………………………., e-mail……………………………………..

- Oświadczam, iż podane przeze mnie dane osobowe są prawdziwe i aktualne.

………………..………………………………………....................................

(podpis, pieczątka osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

(podpisy, pieczątki osoby/osób upoważnionych)