Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

…………………, dnia………….

Wojewódzki Specjalistyczny Zespół

Zakładów Zdrowotnych Chorób Płuc i Gruźlicy

w Wolicy k/Kalisza

FORMULARZ OFERTY

Składając ofertę na dostawę materiałów ochronnych dla Personelu Projektu pt. „Opracowanie i weryfikacja skuteczności nowego narzędzia immunodiagnostycznego COVID-19”, w imieniu reprezentowanego Wykonawcy tj.

………………………………………………………………………………………………………………………

(należy podać nazwę, NIP i adres Wykonawcy np. w formie pieczęci)

oświadczam, iż:

- Oferuję za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem i warunkami zawartymi w Zapytaniu ofertowym następujące ceny:

| Część 1: dostawa lamp bakteriobójczych przepływowych |
| --- |
| Lp. | Nazwa artykułu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] kol.4 x kol.5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | lampa bakteriobójcza przepływowa | szt. | 5 |  |  |
| Razem wartość netto [PLN] . |  |
| Podatek VAT [%] . |  |
| Wartość brutto [PLN] . |  |

| Część 2: dostawa materiałów ochronnych do dezynfekcji indywidualnej |
| --- |
| Lp. | Nazwa artykułu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] kol.4 x kol.5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | stacja do dezynfekcji rąk | szt. | 7 |  |  |
| 2. | płyn do dezynfekcji rąk | op. (5l.) | 20 |  |  |
| Razem wartość netto [PLN] . |  |
| Podatek VAT [%] . |  |
| Wartość brutto [PLN] . |  |

- Parametry minimalne:

| Nazwa asortymentu | Parametr wskazany w zapytaniu | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| Część 1: dostawa lamp bakteriobójczych przepływowych |
| Lampa bakteriobójcza (jednakowe parametry dla wszystkich lamp) | typ lampy: przepływowa |  |
|  | mocowanie: statyw jezdny |  |
|  | powierzchnia (zasięg) działania lampy: min. 50m2 |  |
|  | wydajność wentylatora: min. 130m3 |  |
|  | trwałość promienników: min. 9 000 godzin |  |
|  | elementy dodatkowe: licznik czasu pracy promienników |  |
|  | gwarancja: min. 24 miesięcy |  |
| Część 2: dostawa materiałów ochronnych do dezynfekcji indywidualnej |
| Stacja do dezynfekcji rąk (jednakowe parametry dla wszystkich stacji) | stacja bezdotykowa, wolnostojąca |  |
|  | wykonana z materiałów odpornych na korozję |  |
|  | pojemnik na płyn dezynfekujący o pojemności min. 5 l |  |
|  | zasilanie sieciowo-akumulatorowe |  |
|  | w zestawie min. akumulator i ładowarka/zasilacz |  |
|  | gwarancja min. 12 miesięcy |  |
| Płyn do dezynfekcji rąk (jednakowe parametry dla wszystkich płynów) | płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk |  |
|  | opakowanie 5 litrowe |  |
|  | do stosowania w dozownikach płynów dezynfekujących |  |
|  | wyrób zgodny min. z normą PN-EN 1500 i PN-EN 12791 |  |
|  | termin ważności produktu minimum 12 miesięcy |  |

- Oświadczam, że:

- wyżej wymieniony towar, na dostawę którego składam ofertę, dostarczę do siedziby Zamawiającego w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia zamówienia.

- oferowana przeze mnie cena uwzględnia wszystkie zobowiązania oraz wszystkie koszty, w tym koszty dostawy, związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym,

- posiadam uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia oraz dysponuję doświadczeniem, potencjałem technicznym i osobowym umożliwiającym realizację zamówienia,

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia,

- zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i akceptuję jego treść, w tym warunki płatności, oraz zdobyłem wszelkie niezbędne informacje do opracowania oferty,

- wszystkie dane zawarte w mojej ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania oferty.

- Dane teleadresowe do prowadzenia korespondencji:

Nazwa firmy: ……………………………………………………………………………….

Adres: ……………………………………………………………………………………….

tel. ……………………………………………., e-mail……………………………………..

- Oświadczam, iż podane przeze mnie dane osobowe są prawdziwe i aktualne.

………………..………………………………………....................................

(podpis, pieczątka osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

(podpisy, pieczątki osoby/osób upoważnionych)