Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

…………………, dnia………….

Wojewódzki Specjalistyczny Zespół

Zakładów Zdrowotnych Chorób Płuc i Gruźlicy

w Wolicy k/Kalisza

FORMULARZ OFERTY

Składając ofertę na dostawę materiałów ochronnych dla Personelu Projektu pt. „Opracowanie i weryfikacja skuteczności nowego narzędzia immunodiagnostycznego COVID-19”, w imieniu reprezentowanego Wykonawcy tj.

………………………………………………………………………………………………………………………

(należy podać nazwę, NIP i adres Wykonawcy np. w formie pieczęci)

oświadczam, iż:

- Oferuję za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem i warunkami zawartymi w Zapytaniu ofertowym następujące ceny:

| Część 1: ozonator |
| --- |
| Lp. | Nazwa artykułu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] kol.4 x kol.5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Ozonator | szt | 1 |  |  |
| Razem wartość netto [PLN] |  |
| Podatek VAT [%] |  |
| Wartość brutto [PLN] |  |

| Część 2: akcesoria ochronne |
| --- |
| Lp. | Nazwa artykułu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] kol.4 x kol.5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Maski wielorazowe | szt. | 4 |  |  |
| 2. | Filtry do masek wskazanych w poz. 1 | zestaw | 20 |  |  |
| Razem wartość netto [PLN] |  |
| Podatek VAT [%] |  |
| Wartość brutto [PLN] |  |

| Część 3: miernik ozonu |
| --- |
| Lp. | Nazwa artykułu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] kol.4 x kol.5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Miernik ozonu | szt. | 1 |  |  |
| Razem wartość netto [PLN] |  |
| Podatek VAT [%] |  |
| Wartość brutto [PLN] |  |

- Parametry:

| Nazwa asortymentu | Parametr wskazany w zapytaniu | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| Część 1: ozonator |
| ozonator | Produkt fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2021r |  |
|  | Wydajność ozonatora 60g/h (+/- 5%) |  |
|  | Żywotność lamp min. 80 000 h |  |
|  | Min. 2 wentylatory |  |
|  | Waga max. 10 kg (bez akcesoriów) |  |
|  | Regulowana wydajność |  |
|  | Nastawiany czas pracy urządzenia |  |
|  | Wbudowany licznik czasu pracy urządzenia |  |
|  | Informacja o zakończeniu procesu ozonowania |  |
|  | Urządzenie uziemione, zabezpieczenie – bezpiecznik |  |
|  | Zasilanie: 230V AC, 50/60 HZ, maksymalny pobór mocy: 400W |  |
|  | Wyposażenie: przewód zasilający, filtr przeciwpyłowy, instrukcja obsługi w j. polskim |  |
|  | Certyfikat CE/deklaracja zgodności |  |
|  | gwarancja min. 24 miesiące |  |
| Część 2: akcesoria ochronne |
| Maski wielorazowe | maska pełno twarzowa, |  |
|  | wielorazowego użytku. |  |
|  | wykonana z silikonu |  |
|  | posiadająca silikonowe uszczelnienie twarzy |  |
|  | zapewniająca szerokie pole widzenia wykonane z szyby odpornej na zadrapania i uderzenia |  |
|  | z regulacją na głowie |  |
|  | posiadająca zawór ułatwiający oddychanie i odprowadzanie ciepła i wilgoci z wnętrza maski, |  |
|  | z możliwością zamontowania filtrów i pochłaniaczy na złącze bagnetowe. |  |
|  | Spełniająca normę EN 136 |  |
|  | rozmiar M/L |  |
|  | rok produkcji nie wcześniej niż 2021 r. |  |
|  | certyfikat CE/deklaracja zgodności |  |
| Filtry do masek wskazanych w poz. 1 | system złącza bagnetowy |  |
|  | rok produkcji nie wcześniej niż 2021 r, |  |
|  | certyfikat CE/deklaracja zgodności |  |
|  | produkt kompatybilny z maską wskazaną w poz. 1 |  |
| Część 3: Miernik ozonu |
| Miernik ozonu | produkt fabrycznie nowy |  |
|  | rok produkcji nie wcześniej niż 2021r |  |
|  | zasilanie akumulatorowe |  |
|  | czas pracy przy pełnym naładowaniu akumulatora min. 3h |  |
|  | czujnik elektrochemiczny |  |
|  | żywotność czujnika: min. 2 lata |  |
|  | zakres pracy czujnika min. od 0 do 10 ppm lub szerszy |  |
|  | dokładność pomiaru min. 0,01ppm |  |
|  | możliwość ustawiania alarmów |  |
|  | waga urządzenia nie więcej niż 1 kg (bez akcesoriów) |  |
|  | funkcja samokalibracji |  |
|  | przenośny |  |
|  | w zestawie minimum: detektor, walizka lub inne opakowanie, instrukcja w j. polskim, ładowarka |  |
|  | certyfikat CE/deklaracja zgodności |  |
|  | certyfikat kalibracji |  |
|  | gwarancja min. 24 miesiące |  |

- Oświadczam, że:

- wyżej wymieniony towar, na dostawę którego składam ofertę, dostarczę do siedziby Zamawiającego w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia zamówienia.

- oferowana przeze mnie cena uwzględnia wszystkie zobowiązania oraz wszystkie koszty, w tym koszty dostawy, związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym,

- posiadam uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia oraz dysponuję doświadczeniem, potencjałem technicznym i osobowym umożliwiającym realizację zamówienia,

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia,

- zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i akceptuję jego treść, w tym warunki płatności, oraz zdobyłem wszelkie niezbędne informacje do opracowania oferty,

- wszystkie dane zawarte w mojej ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania oferty.

- Dane teleadresowe do prowadzenia korespondencji:

Nazwa firmy: ……………………………………………………………………………….

Adres: ……………………………………………………………………………………….

tel. ……………………………………………., e-mail……………………………………..

- Oświadczam, iż podane przeze mnie dane osobowe są prawdziwe i aktualne.

………………..………………………………………....................................

(podpis, pieczątka osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

(podpisy, pieczątki osoby/osób upoważnionych)